## Ark1
Reguleringsplaner som skal gjelde foran KPL ved motstrid (KPL gjelder der reguleringsplanen er taus)
Reguleringsplan | G-Ident | Godkent |  | Merknader | [7 empty] | Forslag til endring
|  |  | Planlov | Kart |  |  | Bestemmelser |  |  |  | Fortettingspotensiale
|  |  |  | Kvalitet | Utbygd? |  | Kvalitet | U-grad | Høyde
Måstad | G-122 | 1977-10-21 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan |  | u-grad = 0,15 | Møne 8 og 10m. Maks 2 etg. | Ensartet rekkehusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Et areal av Augustaborg | G-124 | 1967-02-10 | Pbl 1965 | Ok | ja | ihht. plan |  | Nei (KPL) | 1 etasje | Ensartet eneboligbebyggelse | Små tomter - ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Sommerro | G-168 | 1978-10-11 | Pbl 1965 | Ok | Delvis | Delvis |  | u-grad 0,15-0,50 | Takvinkel 22-45 1-1,5 etg. | Utbygd delvis i tråd med planen. Lav bebyggelse. Eneboliger isteden for blokk og rekkehus i felt B og F. Krav om detaljregulering | Det meste av felt A (7,8daa) er ikke utbygd. Det er regulert til rekke-/kjedehus med u-grad 0,3. | Gjelder foran KPL | V
Solli | G-180 | 1979-10-29 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims 2,7m Takvinkel 18-27 1,5 etg. | Utbygd delvis i tråd med planen. Lav bebyggelse. | tett utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Eklund | G-181 | 1979-10-29 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20%BYA ekskl. garasje. | Gesims/Takvinkel 1 etasje | Boligområdene utbygd ihht planen. Lav bebyggelse. Jordbruksområdene omregulert til bolig i G-360. | Begrenset rom for fortetting pga terreng, adkomst og høyspent. | Gjelder foran KPL | V
Del av Folkvang | G-189 | 1980-03-26 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfult | u-grad 0,15 | 1 Etasje | Enhetlig ferdig utbygd. Lav utnyttelse og høyde | Tett utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Del av gnr.165 bnr.25, Øberg II | G-229 | 1983-12-16 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad 0,09 / 0,12 | Møne 4m | 2 plankart: Øberg og Øberg II | 2 ubebygde tomter. Ikke rom for fortetting på bebygde tomter. | Gjelder foran KPL | V
Varpet-Svalerød | G-247 | 1986-05-06 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 90m2BYA | 1 etg. | Fritidsboliger |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Bekkensten | G-258 | 1986-03-04 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims 3,5-4,5m Møne 7-8m | Ensartet eneboligbebyggelse | Små tomter - ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Nordre Karrestad | G-266 | 1986-02-20 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims 3,5-4,5m Møne 7-8m |  | Området er ferdig utbygd med eneboliger. I hovedsak ikke rom for fortetting. 1 stor tomt med begrenset fortettingsmulighet. | Gjelder foran KPL | V
Del av Leiret, Nybo | G-267 | 1986-05-06 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/Møne 3,5/7-8 | Ensartet eneboligbebyggelse | Små tomter - ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Bittebo, 60/176 | G-268 | 1986-09-02 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30 og 50%BYA | Gesims/Møne 5,5/7 |  | Stor gjennværende tomt (4,8daa) med eksisterende hus i midten har potensiale for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Felt E, Stenrød vest | G-269 | 1986-04-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. Plan | Ok | 30%BYA | Gesims/Møne 3,5/7 (4,5/8) |  | Små ferdig utbygde eneboligtomter. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Felt M, Stenrød vest | G-273 | 1986-09-02 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/Møne 3,5/7 (4,5/8) |  | Små ferdig utbygde eneboligtomter. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Busterudkleiva 56, gnr 141 bnr 90 | G-287 | 1987-10-27 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfult | u-grad 0,25 | 1-1,5 etg. | Ensartet rekkehusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL
Bebyggelsesplan for Stangeløkka | G-290 | 1988-11-14 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad 0,35 | 2-4 etg. | Omsorgsboliger | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Viks Risum | G-291 | 1987-04-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne 3,5-4,4/7-8 | Offentlig- og boligformål. Mindre endring i 1990 og 1992 | 1 ubebygd tomt. Pga terreng og tomtestørrelser er det begrenset rom for fortetting på bebygde tomter. | Gjelder foran KPL | V
Del av Risum skog / Slavekirkegården | G-294 | 1987-11-24 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/Møne 3,5-4,5/7-8 | Boligbebyggelse | Ferdig utbygde boligtomter. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Nordre Flatskjær, gnr 23 bnr 8 | G-298 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 35 m2 BYA | Nei | 27 eksisterende hytter |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Del av gnr.165 bnr.25 - Øberg | G-299 | 1976-03-09 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad 0,07 | Møne 4m | Lav utnyttelsesgrad og høyde, men ferdig utbygd => Bør gjelde | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Lilja | G-303 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Gesims/Møne 3,5-4,5/7-8 | bolitomter | Pga terreng og tomtestørrelser er det ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Stenrød nord III | G-309 | 1988-06-22 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | 25%BYA | 1,5 etg. |  | Ferdig utbygde boligtomter. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Del av Flateby industriområde | G-312A | 2002-06-20 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 55%BYA | Byggehøyde 9,5 | Industri |  | Gjelder foran KPL | V
Lilja / Tossehullet | G-319 | 1989-03-09 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne | Felt B, C, D, og E er omregulert i plan G-581, 601 og 689. | 1 ubebygd tomt. Pga terreng og tomtestørrelser er det ikke rom for fortetting på bebygde tomter | Gjelder foran KPL | V
Harekas | G-321 | 1989-03-09 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  |  | Gjelder foran KPL
Strupe Idrettsanlegg | G-325 | 1989-09-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | nei | Gesims/Møne | Idrettsanlegg |  | Gjelder foran KPL | V
Bjørklund II | G-343 | 1991-02-14 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 35%TU | Takvinkel 22-37 og 2 etg. | Ensartet rekkehusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Bergheim | G-348 | 1994-06-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20-25%BYA | Møne/Takvinkel 5-7/22-30 | Område for Bergheim demenssenter er omregulert i G-711 | boligtomtene er utbygd. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Fredriksten golfpark | G-349 | 2002-12-19 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | Golfbane |  | Gjelder foran KPL | V
Schulzedalen nord | G-351 | 1994-09-08 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20% TU | 2 etg. |  | boligtomtene er utbygd. Svært begrenset fortettingspotensiale | Gjelder foran KPL | V
Næridsrød nord | G-352 | 2000-06-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%TU | Takvinkel 22-38 og 1 etg. | enebolig, kjede- og småhusbebyggelse. | boligtomtene er utbygd. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Elgåfossen, Enningdalen | G-353 | 1995-03-09 | 1985 | Ok |  |  | Ok |  |  | Rasteplass, parkering og friluftsområde |  | Gjelder foran KPL | V
Buerskogen camping | G-354 | 1995-03-09 | 1985 | Liten målestokk, men Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 35m2 BRA | 1 etg. | Campingplass |  | Gjelder foran KPL | V
Langholmen turistsenter | G-356 | 1994-11-03 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  | Takvinkel 22-37 og 1 etg. | Campingplass |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Del av Eklund | G-360 | 1996-10-11 | 1985 | Ok | Ja | ihht. Plan | Ok | 20%BYA | Møne 8m, Takvinkel 22-45 | Jordbruk fra G-181 omregulert til bolig | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting i boligfeltet. Det gamle gårdstunet (ca4,7daa) kan fortettes ved transformasjon. | Gjelder foran KPL | V
Hyttefelt Sponvika | G-362 | 1995-11-14 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Møne 6m 1.etg | Fritidsboliger |  | Gjelder foran KPL | V
Løvås boligområde | G-366 | 1994-06-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | gesims 5,5, 2.etg og takvinkel 22-45 |  | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Gang og sykkelvei Vedenveien | G-369 | 2000-12-14 |  | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20%BYA | Møne 8m, 1,5 etg. | Veiplan med langsgående boligfelt. Veien er delvis omregulert i G-580 | 3 ubebygde tomter, og et ubebygd felt B1 på ca 5,1daa. Det er på grunn av størrelse og terreng begrenset mulighet for fortetting på de bebygde tomtene. | Gjelder foran KPL | V
Brønnhøyden | G-372 | 2007-03-01 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25-30%BYA | Takvinkel 27-37 og 2 etg. | eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Eiendommen Bakke m.fl | G-376 | 1999-05-20 | 1985 | Ok | Ja | Delvis | Ok | 20%TU | 1,5 etg. | Boliger og rehabiliteringssenter | 5 ubebygdeboligtomter | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Fagerholt | G-378 | 1999-03-25 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20%BYA | Gesims/Møne 6/9 | Eneboliger | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortrtting. | Gjelder foran KPL | V
Brattøya | G-383 | 2000-03-02 | 1985 | Ok |  |  | Ok |  |  | Verneplan |  | Gjelder foran KPL | V
Gang-og sykkel vei langs BRAvn. | G-387 | 2001-11-22 |  | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Møne 7m, 1 etg. | Veiplan med sideareal, og 2 boligtomter | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Grimsrødhøgda, Fv 921; gang, og sykkel vei | G-389 | 2002-03-06 | 1985 | Ok | Ja | ?ihht. plan | Ok | 20%BYA | 1,5 etg. | Veiplan med krav om detaljregulering av boligområdet. |  | Gjelder foran KPL | V
Rødsveien-Nini RollAnkers vei Rv 104-fortau | G-390 | 2002-05-30 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20%BYA | Møne 7m, 1,5 etg. | Dårlig kopi av plankart | Vei- og fortausplan inkludert 5 boligtomter (1 ubebygd) Form, terreng og avstand til vei => ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Halden fengsel | G-391 | 2003-02-27 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | nei | Byggehøyde | Fengsel |  | Gjelder foran KPL | V
Fjellknattveien 9B | G-393 | 2004-05-27 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Gesims/Møne 4/6,5 | Industri/bolig | Ca 2,6 daa. Rom for fortetting ved transformasjon til bare bolig. | Gjelder foran KPL | V
Karrestad | G-514 | 1973-02-05 | Pbl 1965 | Ok | Ja | Delvis ihht. plan | Ok | 20%BYA | 1,5 etasje Gesims/Møne | Ferdig utbygd med lav eneboligbebyggelse, blokker og rekkehus | Små bebygde eneboligtomter, blokk- og offentlig bebyggelse. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Pinsemenigheten Salen, Prestebakke | G-540 | 2001-06-26 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 20%TU | Gesims/Møne 4/9 | Forsamlingslokale |  | Gjelder foran KPL | V
Veden | G-541 | 2000-06-22 | 1985 | Ok |  |  | Ok |  |  | Friluftsliv, Naturvern og bevaring. Nordre del av planen er omregulert i G-616 |  | Gjelder foran KPL | V
Kringsjå terrasse | G-542 | 1998-06-24 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25-35%BYA | Møne,Takvinkel og etg. | eneboliger | tett eneboligbebuggelse. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Del av Høstbakken | G-544 | 2001-06-26 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Gesims/Møne 4,5/8 | eneboliger | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Del av Rv. 104 v/Svingen | G-545 | 2001-06-26 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Gesims/Møne 5-9/8-11 | industri/forretning og lager |  | Gjelder foran KPL | V
Løvås II | G-546 | 2001-04-26 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 22%BYA | 2 etg. Takvinkel maks 45 |  | Ferdig utbygd. Begrenset rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Knardalåsen | G-547 | 2000-05-25 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | 2 etg. | eneboliger | 1 ubebygd tomt. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Gimle skole | G-552 | 2000-09-14 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 15-33%BYA | Byggehøyde 7-15 Takvinkel maks 15 | Område B(barnehage) er ikke utbygd. Bør vurderes. Større høyde og utnyttelse enn i KPL |  | Gjelder foran KPL | V
Solbakken boligfelt | G-555 | 2001-05-31 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 22%BYA | Takvinkel 22-37, 1 etg. |  | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Eks.E6, delområde Sponvikveien-Svingenskogen | G-560 | 2002-10-03 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 35-40%BYA | byggehøyder 10-15m | Forretning, kontor, industri og overnatting. Kb3 og Kb4 er omregulert i G-701 |  | Gjelder foran KPL | V
Høyskoleområdet Remmen | G-562 | 2002-05-30 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | 3-4 etg. | Boligområdet er omregulert i G-679 og G-723 |  | Gjelder foran KPL | V
Oskleiva 40-42B | G-563 | 2003-12-08 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 35%BYA | Etasje/Møne | Terrasseblokker | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Høstbakken II | G-564 | 2003-06-12 | 1985 | ? Ok | Ja | delvis ihht. plan | Ok | 20%BYA | Gesims/Møne 4,5 /8 | Plankart uten farger. Regulert til boliger. | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Stenrød nord IV | G-565 | 2002-04-03 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Møne 8m. 1 etg. + inredet loft |  | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Brekkerød del 1 | G-568 | 2004-12-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 22-28%BYA | Takvinkel 22-37 og 2 etg. | enebolig, rekke- og kjedehus | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Bru over jernbane ved Buer | G-570 | 2002-06-20 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  |  |  | Gjelder foran KPL | V
Knardalåsen, del 2 | G-571 | 2003-11-20 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Takvinkel 27-37 og 2 etg. |  | Ferdig utbygde eneboligtomter. Ikke rom for fortetting. 3 ubebygd tomter. | Gjelder foran KPL | V
Bukteløkka | G-573 | 2004-06-17 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Takvinkel 27-37 og 2 etg. | Bolig og fritidsbolig | 1 ubebygd boligtomt, og 1 ubebygd hyttetomt | Gjelder foran KPL | V
Omregulering for del av Augustaborg II | G-574 | 2004-02-26 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 20-35%BYA | Gesims/Møne |  | ca 5,8daa ubebygd areal med 25%BYA | Gjelder foran KPL | V
Lille Edet | G-575 | 2004-09-30 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 32%BYA | Møne 8,5m | Ensartet rekkehusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Klepper grustak | G-576 | 2005-06-16 | 1985 | Ok |  |  | Ok |  |  | Grustak |  | Gjelder foran KPL | V
Løvåsen | G-577 | 1981-04-01 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Enkle, men ok | U-grad = 0,15 | 1,5 etg. | lavere høyde og utnyttelse enn i KPL. Enhetlig utbygd. | 3 ubebygde tomter | Gjelder foran KPL | V
Solheim | G-579 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 26-32%BYA | Gesims/Møne 6-8/9 | enebolig og konsentrert småhusbebyggelse | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Nybo, Fv 921 | G-580 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Veiplan | ihht. plan | Ok |  |  |  |  | Gjelder foran KPL | V
Grinda | G-581 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Gesims/Møne 4,5/8-8,5 | Boliger | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Frydenlund I | G-582 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Møne 6m, 1 etg. | Mangler gesims, men er ferdig utbygd og "strengere" enn KPL | Ferdig utbygde eneboligtomter. Ikke rom for fortetting. 1 ubebygd tomt. | Gjelder foran KPL | V
G/s-vei langs Rv 21 Svinesundsveien | G-584 | 2006-02-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | G/S-vei langs RV21 |  | Gjelder foran KPL | V
Del av Rokkeveien (Rv 22) | G-585 | 2005-11-03 |  | Dårlig kopi av plankart | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | Fortau langs RV 22 |  | Gjelder foran KPL | V
Del av Isebakke | G-586 | 2006-02-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30-40%BYA | Møne 8m, 2 etg. | Felt A omregulert til barnehage 14.2.2008. | Enebolig- og barnehageområdet er ferdig utbygd. Ledig tomt for 4 rekkehusboliger | Gjelder foran KPL | V
HIØ Remmen, tilleggsareal | G-587 | 2005-11-03 | 1985 | Ok | Nei |  | Ok | 30%BYA | Gesims 10m | Offentlig (Høgskole) |  | Gjelder foran KPL | V
Iddeveien næringsområde | G-588 | 2005-11-03 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 40%BYA | Gesims/Møne 5/8m | Forretning/kontor og offentlig/industri |  | Gjelder foran KPL | V
Busterudkleiva 54 | G-590 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 45%BYA | nei | Forretning/kontor. Ferdig utbygd. |  | Gjelder foran KPL | V
Stenrød øst 2 | G-591 | 2005-12-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims 6m, Takvinkel maks 37 |  | Ferdig utbygde eneboligtomter. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Skansen boligområde | G-594 | 2006-11-23 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30-40%BYA | Gesims/Møne 6-6,5/8,5-9 | Boligområde | Ferdig utbygde. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Røsneskilen øst | G-595 | 2006-11-23 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 70-95m2 BRA | Takvinkel 22-30, Møne 5,5 | Fritidsboliger |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Asakåsen | G-596 | 2006-11-23 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/Møne 4,5/8 |  | ferdig utbygd , trange tomter. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Flatebyåsen | G-598 | 2006-06-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 15%BYA | Møne 8m | enebolig | Kan muligens fortettes med 1 boligtomt | Gjelder foran KPL | V
Del av Lilja / Tossehullet | G-601 | 2005-12-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 40%BYA | Gesims/Møne 6/12 | Barnehage og menighetshus. Område B2 boliger er omregulert i G 689. |  | Gjelder foran KPL | V
Fuglesangen boligfelt | G-602 | 2008-02-14 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/Møne 5,5/8,5 |  | 7 ledige tomter. Ikke rom for fortetting på de bebygde tomtene. | Gjelder foran KPL | V
Brekkerød II | G-603 | 2008-04-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 22-30%BYA | Gesims 4,5-6m Møne 8,5 | enebolig og konsentrert småhusbebyggelse | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Grimsrødhøgda boligfelt | G-605 | 2006-11-23 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 25-30%BYA | Gesims 6m Takvinkel maks 37 | enebolig og konsentrert småhusbebyggelse | 5 ledige eneboligtomter, og ca 15,7daa ledig for konsentrert småhusbebyggelse. | Gjelder foran KPL | V
Svalerødkilen | G-606 | 2006-11-23 | 1985 | Ok |  |  | Ok |  |  | Regulert friluftsområde |  | Gjelder foran KPL | V
Brekkerød / Strupe boligområde | G-607 | 2008-02-14 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Møne 6,5m | Ensartet rekkehusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Sofienberg, Ystehede | G-609 | 2006-10-19 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 20-30%BYA | Gesims/Møne 5-?/7,5-8,8 |  | 7 ubebygde boligtomter | Gjelder foran KPL | V
Aspedammen nord | G-610 | 2006-04-09 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 15%BYA | Møne 5,5 -8m |  | 3 ubebygde boligtomter, og 4 ubebygde hyttetomter. | Gjelder foran KPL | V
Hovsfjellet | G-613 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25-35%BYA | Gesims/Møne 4,5/8 | Enebolig og konsentrert småhusbebyggelse | 8,5daa for konsentrert småhusbebyggelse er ubebygd. | Gjelder foran KPL | V
Fagerholt II | G-615 | 2005-03-17 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 22%BYA | Gesims 6m, Takvinkel maks 37 | Enebolig og konsentrert småhusbebyggelse | 44 ubebygde boligtomter | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Veden | G-616 | 2017-12-14 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 25%BYA | Gesims/Møne 15m | Skole og idrettsanlegg |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Bebyggelsesplan for Bueveien | G-617 | 2005-11-21 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30-35%BYA | Gesims/Møne 8/9 | Konsentrert småhusbebyggelse | Høy utnyttelse. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Søby gård gnr 23 bnr 15 | G-618 | 2006-06-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 10%BYA, og max 100m2 BRA | 1.etg. Saltak | Fritidsboliger |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Leiren bebyggelsesplan | G-620 | 2008-11-25 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 25-40%BYA | gesims/møne 7/9 |  | 11 ubebygde eneboligtomter. 36 ubebygde leiligheter i rekkehus og 2-mannsbolig | Gjelder foran KPL | V
Sollihøyda 2 | G-621 | 2007-06-28 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Møne 8m |  | 9-10 ubebygde eneboligtomter . Planen er under omregulering til konsentrert bebyggelse på de gjenstående tomtene. | Gjelder foran KPL | V
Hyttefelt Ringnes gnr 97 bnr 2, og 8. | G-622 | 2003-04-30 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 80m2 BYA/95m2 BRA | Gesims/Møne 3/5,5 | Unøyaktig avgrensning av utbyggingsformål (Hytter) | 7 ubebygde hyttetomter | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Mindre endring v/rundkjøring Rv 21-Knivsøveien. | G-624 | 2009-09-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | Bestemmelser fra G-625 |  | Gjelder foran KPL | V
Rundkjøring mellom Rv.21, og Knivsøvn. | G-625 | 2009-03-26 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | Vei |  | Gjelder foran KPL | V
Mørvikodden hyttefelt | G-626 | 2011-04-14 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne | Fritidsboliger | 24 ubebygde hyttetomter | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Rokke avfallsplass | G-629 | 2011-02-10 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan |  |  |  | Avfallsplass |  | Gjelder foran KPL | V
Thorsheimveien 10, Strupe, gnr 65 bnr 1, 65/2/1 | G-630 | 2009-06-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/møne 6/8m | Barnehage/klubbhus |  | Gjelder foran KPL | V
Del av Stenrød nord-felt B, Rubinveien | G-632 | 2007-10-08 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 30%BYA | Gesims/møne 3,5-4,5/7-8 |  | Ferdig utbygd. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Del av rv.21 Løkkeberg-Sørli | G-633 | 2009-05-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | G/S-vei langs RV21 |  | Gjelder foran KPL | V
Del av Røsneskilen øst | G-636 | 2008-12-18 | 1985 | Ok | Ja |  |  |  |  | Småbåthavn |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Brekkerød II, ny adkomst | G-639 | 2011-04-14 | Pbl-2008 | Ok | bolig er ferdig, men ikke vei | ihht. plan | Ok | 28%BYA | Gesims/møne 5,5/8,5 | Ensartet konsentrert småhusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder forran KPL | V
Statlig kontrollområde Svinesund | G-640 | 2003-06-04 | 1985 | Ok | Ja |  |  |  |  | Tollstasjon |  | Gjelder foran KPL | V
E6 Riksgrensen-Svingenskogen | G-641 | 2002-10-03 | 1985 | Ok | Ja |  |  |  |  | Veiplan |  | Gjelder foran KPL | V
E6 4-felt Svingenskogen-Skadalen | G-642 | 2003-12-18 | 1985 | Ok | Ja |  |  |  |  | Veiplan |  | Gjelder foran KPL | V
Lille Erte-Holevannet | G-643 | 2011-11-10 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | Drikkevannskilde |  | Gjelder foran KPL | V
Hovsfjellet (mindre endring) | G-646 | 2010-10-28 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 35%BYA | Gesims/Møne 4/6 | eneboliger | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Skriverøya steinbrudd | G-648 | 2011-03-17 | 1985 | Ok | Ja |  |  |  |  | Stenbrudd |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Rv 104 Rødsveien fra Nini Roll Ankers vei til Odde bru. | G-653 | 2009-05-28 | 1985 | Ok | Ja |  |  |  |  | Fortau langs RV 104 |  | Gjelder foran KPL | V
Bratner øst bebyggelsesplan | G-655 | 2003-01-22 | 1985 | Ok | ja | ihht. plan |  | 30%BYA | Møne 8m | Ferdig utbygd enebolig og konsentrert småhusbebyggelse. | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Ystehedeneset | G-656 | 2014-09-11 | Pbl-2008 | Ok | Verneplan | [6 empty] | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Gammel vektstasjon ved Fv 118 | G-657 | 2012-10-18 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 35%BYA | gesims/møne 7/10 | Kontor/Industri |  | Gjelder foran KPL | V
Gnr 50 bnr 1, Englekor | G-663 | 2011-11-10 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok |  |  | Enebolig- og konsentrert småhusbebyggelse | Ikke utbygd 15 ledige eneboligtomter og ca 32daa til konsentrert boligbebyggelse med 30-40%BYA | Gjelder foran KPL | V
Fv 22/103 Gang-, og sykkelveg | G-664 | 2014-06-26 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok |  |  | gG/S-vei |  | Gjelder foran KPL | V
Sanderød båthavn | G-665 | 2013-11-07 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok |  |  | Mindre endring 13.3.2014 |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Brattås | G-666 | 2014-12-11 | Pbl-2008 | Ok | Under utbygging |  | Ok | 30-45%BYA | gesims/møne 5,5/8,5 og 10m | Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse | 7 ubebygde eneboligtomter og ca 26daa ubebygd areal for konsentrert småhusbebyggelse. | Gjelder foran KPL | V
Steigen hyttefelt | G-667 | 2015-04-09 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 90m2 BRA | Gesims/Møne 3/5 | Hyttefelt | 20 ubebygge hyttetomter | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Fresenius kabi | G-668 | 2012-11-15 | Pbl-2008 | Ok | Delvis |  | Ok | 70%BYA |  | Industri |  | Gjelder foran KPL | V
Omregulering Nexans I | G-670 | 2012-10-18 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 50%BYA |  | Industri |  | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Omregulering Nexans II | G-671 | 2014-06-26 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok | 60%BYA |  | Industri |  | Gjelder foran KPL | V
Leiren, utvidelse av barnehage | G-672 | 2013-05-02 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok | 30%BYA |  | Barnehage |  | Gjelder foran KPL | V
Holteødegården | G-673 | 2013-08-29 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 42%BYA | kotehøyder | Ensartet rekkehusbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Eskeviken, B22 og B23 | G-674 | 2016-05-12 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 28-35%BYA | gesims/møne 5,5/8,5 | enebolig og konsentrert småhusbebyggelse | 1 ubebygd eneboligtomt og 13,6daa ubebygd areal for konsentrert småhusbebyggelse | Gjelder foran KPL | V
Os allé 4,9,11 og 13 | G-675 | 2013-08-29 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 100%BYA | byggehøyde | Sentrumsformål | Os Allè 4,9 og 13 kantransformeres til boligformål | Gjelder foran KPL | V
Svinesundsparken, ny adkomst | G-676 | 2015-06-18 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok |  |  | Veiplan |  | Gjelder foran KPL | V
Brødløs torg | G-678 | 2012-10-18 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok |  |  | Forretning. Ferdig utbygd |  | Gjelder foran KPL | V
Studentboliger Remmen | G-679 | 2013-08-29 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | Omregulert i G-723 |  | Gjelder foran KPL | V
Oscar Torp Heimen | G-680 | 2014-05-28 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok |  |  | LNF med spredt utbygging | Ferdig utbygd | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Båstadlund arbeids og aktivitetssenter | G-682 | 2016-02-11 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok | 30-60%BYA | møne 9m | Arbeids- og aktivitetssenter | 3 utbygde eneboligtomter. Ikke rom for fortetting. | Gjelder foran KPL | V
Hovsveien 44/tidl. Bø planteskole | G-683 | 2014-09-11 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok | 30-50%BYA | gesims/møne 4-6,5/6,5-9 | Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse | 1 ubebygd tomt, og rom for fortetting på 1 stor (3,1daa) bebygd tomt. | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering Tørka-Tistedal. | G-684 | 2017-12-07 | Pbl-2008 | Ok | Under utbygging | ihht. plan | Ok | 2000m2 BYA | gesims/møne 9,5/12,5 | Forretning |  | Gjelder foran KPL | V
Tosterødberget v g skole | G-686 | 2015-04-09 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 20-35%BYA | gesims/møne 10m |  |  | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering Grinda II | G-689 | 2015-06-18 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 30-50%BYA | gesims/Møne 6,5-8/6,5-9 | Konsentrert småhusbebyggelse | Høy utnyttelse. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Del av Lille Edet | G-690 | 2015-04-09 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok | 30-45%BYA | møne 7,5-8,5m | Konsentrert boligbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Oreid vest. | G-692 | 2017-06-15 | Pbl-2008 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | 30-50%BYA | gesims/møne 7/9 og 9/12 | Enebolige- , konsentrert småhus- og blokkbebyggelse. | 7daa for blokkbebyggelse og 1,5daa for småhusbebyggelse er ubebygd. | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Berga-Busterudkleiva 19. | G-693 | 2016-04-14 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 55%BYA | kotehøyder | Blokkbebyggelse | Ikke utbygd. Lagt til rette for 8 boenheter | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Rishaughøgda | G-695 | 2018-06-21 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 35-45%BYA | gesims/møne og kotehøyde. 2 og 4 etg. | Konsentrert småhus- og blokkbebyggelse | Høy utnyttelse. Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Svingen pukkverk | G-696 | 2016-11-03 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok |  |  |  |  | Gjelder foran KPL | V
Områderegulering for Ulveholtet. | G-697 | 2015-12-10 | Pbl-2008 | Ok | Verneplan |  | Ok |  |  |  |  | Gjelder foran KPL | V
Svinesundsparken nord | G-701 | 2016-09-08 | Pbl-2008 | Ok | Delvis |  | Ok | 30-50%BYA |  | kontor, industri og lager |  | Gjelder foran KPL | V
Orødvn 22, gnr.145, bnr. 108 m.fl. | G-706 | 2018-02-15 | Pbl-2008 | Ok | Under utbygging | ihht. plan | Ok | 50%BYA | 2-3 etg, kotehøyde 93-95 | Blokkbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Idd skole | G-707 | 2017-05-18 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 25-35%BYA | kotehøyde 85-87 | Skole og idrettsanlegg |  | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Bergheim demenssenter | G-711 | 2017-09-14 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 45%BYA | kotehøyde (126) | Omsorgsboliger og Institusjon | Ferdig utbygd | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Fredriksten Festning | G-712 | 2018-03-22 | Pbl-2008 | Ok | Ja |  | Ok |  |  | "Verneplan" for festningen |  | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Gang- og sykkelvei langs Hovsveien | G-715 | 2019-05-14 | Pbl-2008 | Ok | Under utbygging | ihht. plan | Ok |  |  | Fortau langs Hovsveien |  | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Aspeveien 1A | G-717 | 2019-06-20 | Pbl-2008 | Ok | Under utbygging |  | Ok | 60%BYA | gesims/møne 8/8 | Konsentrert boligbebyggelse | Ikke rom for fortetting | Gjelder foran KPL | V
Fjordveien 7 | G-719 | 2019-11-14 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok | 35-40%BYA | gesims/møne 5/7 | Konsentrert boligbebyggelse | 6 boenheter | KPL gjelder for byggegrense mot sjø. | V
Detaljregulering for Saugbrugs vest | G-722 | 2019-11-19 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok |  |  | Skole og idrettsanlegg |  | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Remmen studentby | G-723 | 2020-05-14 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok |  |  | Studentboliger |  | Gjelder foran KPL | V
Detaljregulering for Torpedalsveien 55 | G-724 | 2020-05-14 | Pbl-2008 | Ok | Nei |  | Ok |  |  | Vannbehandlingsanlegg |  | Gjelder foran KPL | V
Reguleringsplaner som skal gjelde etter KPL eller Sentrumsplan ved motstrid
Reguleringsplan | G-Ident | Godkent |  | Merknader | [7 empty] | Forslag til endring
|  |  | Plan | Kart |  |  | Bestemmelser |  |  |  | Konsekvenser eller forrutsetninger
|  |  |  | Kvalitet | Utbygd ? |  | Kvalitet | U-grad | Høyde
Grøntdrag Hofgårdløkka - Næridsrød | G-007 | 1968-01-05 | Pbl 1965 | Ok |  |  | Ingen bestemmelse |  |  | Grøntdraget er delvis nedbygd. Resten er tatt inn i KPL som grønnstruktur. Meiseveien/Svalsrødveien er bygd fra nord til Svalsrødveien 22. Resten er sperret av eksisterende bebyggelse. | Grøntdraget må tas inn i KPL | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid. Resterende grøntdrag ivaretas i KPL. | V
Vold skog | G-008 | 1966-12-16 | Pbl 1965 | Ok | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad (%BYA ?) | Gesims/Møne | Utbygd som regulert. Ubebygd boligområde på høydedrag i øst er i strid med LNF i KPL ????? | Blir det LNF på høydedraget i ny KPL ??? | KPL gjelder ved motstrid | V
Fredrikshald | G-009 | 1922-12-22 | ? | Mangler |  |  | Mangler |  |  | Mangler hele saksmappen |  | Bør oppheves | V
Fjeldstad, gnr 98 bnr 108 | G-013 | 1968-11-18 | Pbl 1965 | Enkel | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | 1-2 etg. | Bebyggelse som regulert. Veiløsning noe endret. | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid | V
Vold skog | G-014 | 1955-09-20 | BL 1924 | dårlig | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | 11%BYA ? | Gesims/Møne 7/9 | I hovedsak ferdig utbygd som regulert. Det ser ut som u-graden er overskredet på mange av tomtene. Byggeområder på ca. 42daa dyrket mark i nordøst er i strid med KPL. | U-grad blir økt ved at KPL gjelder foran. | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid | V
Billebakken | G-015 | 1969-03-17 | Pbl 1965 | Ok | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | nei | 1 etg. | Ferdig bebygd, noe tettere enn regulert. Grøntdrag er nedbygd | Byggehøyden kan økes ved at KPL gjelder foran. | Kpl gjelder ved motstrid | V
Sydsiden vestre del | G-019 | 1963-01-28 | BL 1924 | dårlig | Delvis | Delvis ihht. Plan ? | Mangelfulle | nei | etg. på plankart | Store deler er omregulert, resten i hovedsak utbygd ihht. planen. | Sentrumsplanens bestemmelser gjelder. | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid | V
Rødsbryggen-Asakveien | G-026 | 1924-01-03 | ? | dårlig | ? | ? | Ingen bestemmelser |  |  | Store deler er omregulert, resten i hovedsak utbygd i strid med planen. | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen og KPL gjelder ved motstrid | V
Lie østre, gnr 63 bnr 2,37,65,66, og 67 | G-030 | 1969-12-20 | Pbl 1965 | Enkel | Ja | Delvis ihht. plan | ? Ok | 20%BYA | Gesims/Møne 7/9 | I hovedsak utbygd som regulert | U-grad blir økt ved at KPL gjelder foran. | Kpl gjelder ved motstrid | V
Deler av Stenrød, og Hjortsberg | G-036 | 1968-11-18 | Pbl 1965 | Enkel | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Gesims 7m | I hovedsak utbygd som regulert, Delvis omregulert | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Kpl gjelder ved motstrid | V
Nybo vestre | G-039 | 1961-08-21 | BL 1924 | Mangler | Ja | ??? | Mangler |  |  | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid | V
Brødløs | G-040 | 1953-06-27 | BL 1924 | Enkel | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | 11%BRA | 2 etg. | Store deler er omregulert, resten i hovedsak utbygd som regulert. U-grad er overskredet på mange av boligtomtene. | U-grad blir økt ved at KPL gjelder foran. | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid | V
Rodeløkka | G-048 | 1970-08-07 | Pbl 1965 | Ok | Ja | Delvis ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  | I hovedsak utbygd som regulert. Adkomst endret. | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid | V
Søndre del av Tangen haveby | G-063 | 1972-08-17 | Pbl 1965 | [6 empty] | Lite restareal fra omregulering i regplan G-310 | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid | V
Deler av Sommerro gnr.163 bnr.1 | G-087 | 1968-11-21 | Pbl 1965 | Mangelfult | Ja | Delvis | Mangelfulle | nei | Gesims 7m | Boligområdet er utbygd. Industriområdet delvis utbygd. Ca 26 daa av industriområdet er dyrket mark. Bør vurdere om dette området skal tilbakeføres til jordbruk i KPL | Boligområdet er utbygd. Dersom deler av industriformålet skal tilbakeføres til landbruk må KPL gjelde foran. | Vurdere å tilbakeføre industri til landbruk. KPL gjelder ved motstrid | v
Isebakke Fange | G-104 | 1980-03-21 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan |  | u-grad = 0,10-0,15 | 1,5 etg. | I hovedsak utbygd som regulert. Mange dispensasjoner på u-grad og BYA. Mange dispensasjoner på u-grad og garasjestørrelse. | U-grad blir økt ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid | V
Remmendalen | G-108 | 1976-11-18 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | nei | "Verneplan" Byggeområde bare ved renseanlegget | Båndleggingssone H-720 naturvern må tas inn i kPL | KPL gjelder ved motstrid | V
Axel Dahls terrasse | G-109 | 1976-08-12 |  | Ok | - | - | Ingen bestemmelser | - | - | Regulert til Friluftsområde - Ingen utbygging | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid | V
Del av Gimleveien | G-115 | 1976-10-04 |  | Ok | Ja | ihht. plan | Ingen bestemmelser | - | - | Veiplan med sideareal (bolig) | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan og KPL gjelder ved motstrid | V
Stenrød øst | G-132 | 1977-09-29 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad = 0,12 | 1,5 Etasjer | Område A, B og C tatt ut og omregulert. Ellers utbygd med høyere utnyttelse enn i planen | U-grad og byggehøyde blir økt ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid | V
Østre tangent-syd | G-149 | 1978-06-22 | Pbl 1965 | Ok | Delvis | ?? |  | u-grad | Etasjer | Veiplan med sideareal som i stor grad er omregulert | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid | V
Østre tangent-nord | G-150 | 1978-06-22 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan |  | u-grad | Etasjer | Veiplan med sideareal somdelvis er omregulert | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid | V
Stenrød vest | G-159 | 1978-12-28 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad = 0,20-0,25 | 1,5 etg. | Felt E og M er tatt ut og omregulert. Ellers utbygd med høyere utnyttelse enn i planen. | U-grad og byggehøyde blir økt ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid | V
Harekasveien | G-167 | 1981-03-31 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  | Veiplan med sideareal (Bolig, industri og skogbruk) | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid | V
Riksveg 21 innfart fra vest | G-172 | 1979-12-18 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan |  | u-grad | 2 etg. | Nesten hele planen er omregulert i nyere planer. Bare boligområde F og G3, og veiformål ved Wielsplass igjen i planen. | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid | V
Riksveg 21 innfart fra vest, endret | G-172A | 1985-12-17 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan |  | u-grad = 0,15 | 2 etg. | I hovedsak utbygd ihht planen | U-grad og byggehøyde blir økt ved at KPL gjelder foran. | KPL og Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Oreid grustakområde m.m | G-179 | 1988-10-20 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan |  | u-grad | nei | Delvis omregulert til bolig (G-692), Boliger i sør og øst utbygd ihht planen. Boligområde B15 i KPL 2011 må vurderes |  | KPL gjelder ved motstrid
Kongens brygge | G-188 | 1980-06-24 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan |  | u-grad | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Aldershjemseiendommen på Os | G-190 | 1980-01-14 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Banken | G-194 | 1982-02-03 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad (%BYA ?) | Gesims/Takvinkel |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Torgny Segerstedts gt-Wiels pl.-Storgt, og Jacob Blochs gt | G-196 | 1980-08-06 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Del av Karrestad, Bjørklund-Nordlia | G-197 | 1981-03-18 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad (%BYA ?) | Gesims/Møne | Ferdig utbygd med blokker og rekkehus |  | KPL gjelder ved motstrid
Hårbyløkka i Sponvika | G-204 | 1981-01-20 | Pbl 1965 | Svart/Hvit (Ok ?) | Ja | ihht. plan | ? Ok | u-grad (20%BYA ?) | 1,5 Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Nordre stensvik | G-205 | 1982-09-29 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer/Takvinkel |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Kollen, del av Grimsrød | G-211 | 1976-03-26 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad 0,09-0.10 | Etasjer/Takvinkel | Utbygd tettere enn u-grad i plan. |  | KPL gjelder ved motstrid
Kollen, del av Grimsrød utvidet | G-211A | 1983-04-29 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad 0,10 | Etasjer/Takvinkel | Utbygd tettere enn u-grad i plan. |  | KPL gjelder ved motstrid
Liegrenda | G-212 | 1982-10-28 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Endret regulering for del av Isebakke Fange | G-213 | 1982-07-16 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | nei |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av Isebakke-Fange | G-214 | 1982-04-01 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Grimsborg, gnr 69 bnr 67-87 | G-215 | 1983-04-15 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad 0,15 | 1,5 Etasjer | Utbygd tettere enn u-grad i plan? |  | KPL gjelder ved motstrid
Sørhalden | G-218 | 1984-09-06 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims | Område B7 og F7 er omregulert i G-635 | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Lie søndre, gnr 63 bnr 4 | G-219 | 1983-04-28 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad (25%BYA ?) | 1,5 Etasjer | Ferdig utbygd |  | KPL gjelder ved motstrid
Østre tangent-syd, felt M | G-221 | 1983-04-15 | Pbl 1965 | Ok | ?? |  | Mangelfulle | u-grad | Etasjer | Bestemmelser fra G-149. Gjelder bare industri | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Regulering for Busterudgata, karl Johans gt, Kr.August gt | G-224 | 1984-06-18 | Pbl 1965 | Ok | ?? |  | Mangelfulle | u-grad | Etasjer/Takvinkel |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Del av Englekor, gnr 50 bnr 1 | G-227 | 1983-12-16 | Pbl 1965 | Ok | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle |  |  |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av Liborg, gnr.63 bnr.24 | G-228 | 1983-12-07 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad 0,15 | Etaser 1+u | Ferdig utbygd |  | KPL gjelder ved motstrid
Stenrød nord I | G-232 | 1986-04-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad 0,15 | Møne/Etasje 1.5etg |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Augustaborg II | G-237 | 1986-01-08 | 1985 | Ok | Ja | Strid med plan | Ok |  |  | Felt A og B er omregulert, Felt C er utbygd i strid med planen |  | KPL gjelder ved motstrid
Banken, østre del | G-242 | 1985-01-08 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad (%BYA ?) | Gesims |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Hisåsen skytebane | G-250 | 1986-12-09 | 1985 | Mangelfult | ? | ?? | Mangelfulle | nei | nei |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Tverrforbindelse Dyrendalsveien-Busterudkleiva | G-253 | 1985-10-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | Sentrumsplan og Kpl gjelder ved motstrid
Sørlifeltet | G-257 | 1985-11-26 | 1985 | Ok | Delvis | Strid med plan | Ok | 50%BYA | nei | Bør områdereguleres |  | KPL gjelder ved motstrid
Området Langbrygga, Jernbanegata, og rutebilstasjon | G-263 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Områdene Wærns gt, og Mette Mengs gt | G-264 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Felt A, Stenrød øst | G-271 | 1986-09-02 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Felt B, Stenrød øst | G-272 | 1986-09-02 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av Sørlifeltet | G-275 | 1986-02-14 | 1985 | Mangler | ja | ? | Som G-257 |  |  | Del av G-257 (Omregulert??) |  | KPL gjelder ved motstrid
Skottene-Bjerge | G-276 | 1987-04-28 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | max m2 BYA | nei |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Leiren, gnr. bnr. 74/5 | G-278 | 1987-03-17 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | ? %BYA | Gesims/Etasjer | Bolig utbygd, Garasje/lager ikke utbygd |  | KPL gjelder ved motstrid
Sørli-E6 | G-280 | 1986-11-11 | 1985 | Ok |  | Strid med plan | Mangelfulle | u-grad (%BYA ?) | byggehøyde (Delvis) |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av Brødløs, gnr141 bnr 64 | G-284 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | Ja | Strid med plan | Mangelfulle | u-grad | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Østre tangent syd, felt A-F | G-285 | 1987-04-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Østre tangent syd, felt L | G-289 | 1988-02-16 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad (%BYA ?) | Etasjer | Krav om bebyggelsesplan | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Isebakkeveien - syd | G-295 | 1987-11-24 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Nei |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av Stenrød nord - felt B | G-296 | 1999-10-20 | [7 empty] | Omregulert ved G-632 |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Omregulering av Rv 104 v/Svingen | G-300 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | ? Ok | %BYA | Nei |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Fosseveien / Smedbruket | G-307 | 1987-10-27 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av Karrestad | G-308 | 1988-03-24 | 1985 | Mangler | Ja |  | Ok | %BYA | Gesims/Møne | Barnehage og forsamlingslokale er ferdig utbygd. |  | KPL gjelder ved motstrid
Søndre Tistedal | G-310 | 1988-02-18 | 1985 | Ok | ? Delvis | ? | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Flateby industriområde | G-312 | 1988-06-22 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | %BYA | Situasjonsplan |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Tistedal sentrum | G-314 | 1988-06-22 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Tangen | G-315 | 1988-06-22 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer | Mangler G/S-vei |  | KPL gjelder ved motstrid
Kokkehaugen | G-317 | 1989-03-09 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Isebakke/Unnebergstranda | G-324 | 1990-02-22 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Nordsiden nord | G-327 | 1989-12-14 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | %BYA | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Saubrugsforeningen industriområde på Kaken, og Kasa | G-328 | 1989-06-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. Plan | Ok | %BYA | Møne | I hovedsak ferdig utbygd industriområde. Mulig framtidig transformasjonsområder i deler av dette. |  | Sentrumsplan og Kpl gjelder ved motstrid
Damhaugen | G-335 | 1991-02-14 | 1985 | Mangler | ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Takvinkel/Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Park hotell/Hola | G-340 | 1990-03-22 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan |  | U- grad (%BYA) | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Grønland | G-345 | 1992-09-17 | 1985 | Ok | Ja |  |  | %BYA | Etasjer | Område I2 er omregulert i G-569 |  | Sentrumsplan og KPL gjelder ved motstrid
Schulzedalen | G-347 | 1993-04-29 | 1985 | Ok |  |  | Ok |  |  | "Verneplan" |  | Gjelder foran KPL. Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Brattås | G-355 | 1996-08-29 | 1985 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Gjernes gård | G-363 | 1995-06-22 | 1985 | Ok | Nei |  | Ok | %BYA | Møne/Takvinkel |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Reguleringsendring for del av Nordsiden nord | G-368 | 1996-12-12 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | % Netto tomteareal | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Høvleriet vestre del | G-373 | 1998-09-28 | 1985 |  | Ja | Delvis |  | TU-grad | Etasjer | Områdene B 1-3 er omregulert i G-651 | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Del av Stenrød, gnr.98 bnr.949 | G-377 | 2002-02-28 | 1985 | Mangelfult | Nei |  | Mangelfulle | 27%BYA | byggehøyde (3etg) | Bør omreguleres |  | KPL gjelder ved motstrid
Wiels plass, Kirkegata-gangbru | G-380 | 1999-03-25 | 1985 | Mangler | Ja | ihht. Plan |  |  |  |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Østre Tangent syd, Felt Q | G-385 | 1997-05-06 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | nei | Gesims/Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Hyttefelt Liholt | G-388 | 2000-10-26 | 1985 | Mangler |  |  | Ok | m2 BRA | Etasjer | Det er samsvar mellom KPL og reguleringsplankart |  | KPL gjelder ved motstrid
Fv-921 Asakveien | G-394 | 2005-03-17 | 1985 | Ok | ? Delvis | ihht. plan | ? | nei | nei | Veiplan med sideareal uten bestemmelser |  | KPL gjelder ved motstrid
Furukollen | G-500 | 1985-10-17 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | u-grad 25% | 1,5 Etasjer | Bestemmelser fra G-132 |  | KPL gjelder ved motstrid
Gimlegård | G-501 | 1962-09-17 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Rød, Glende, og Laaby. | G-502 | 1952-05-19 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Store Bjørnstad | G-503 | 1957-01-09 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | % Tomtens nettoareal | Gesims/Møne |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Hofgårdløkka | G-504 | 1948-06-23 | BL 1924 | Leselig, men mangelfult | Ja | ihht. plan | dårlig og mangelfult | Nei | Gesims/Møne |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Hjortsberg | G-505 | 1953-09-04 | BL 1924 | Mangler |  |  | Mangler |  |  | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Brødløs endret | G-507 | 1957-10-16 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Os allé | G-508 | 1918-06-07 | ? | Dårlig | Ja | ? ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen og KPL gjelder ved motstrid
Refne | G-509 | 1970-08-06 | Pbl 1965 | ? Ok | Ja | ? ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Refne II | G-510 | 1975-12-17 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Etasjer |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Søndre del av Tangen haveby | G-512 | 1970-12-11 | Pbl 1965 |  |  |  | Mangelfulle |  |  | I all hovedsak omregulert i regplan G-310 |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Kvartalet Storgata-Repslagergata-Violgata-Niels Ankers gt | G-515 | 1977-06-22 | Pbl 1965 | Mangelfult | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Nei | Mangelfulle bestemmelser | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Låby endret | G-516 | 1964-06-16 | BL 1924 | Leselig | Ja |  | Mangelfulle | Nei | Etasjer | Detaljerte bestemmelser, men løser ikke alle dagens problemstillinger ved søknad om nye tiltak som fradelinger, påbygg osv. |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Knardal | G-517 | 1948-10-15 | BL 1924 | Mangler |  |  |  | max m2 BYA | Gesims/Møne | Viktig å beholde strukturen, og intensjonen i beskrivelse og bestemmelser. Bør vurdere ny områderegulering for dette området. |  | Bør vurdere ny områderegulering for dette området eller ta inn bestemmelser i KPL som ivaretar intensjonene i reguleringsplanens bestemmelser og beskrivelse.
Hola | G-518 | 1950-01-01 | BL 1924 | Dårlig men leselig |  |  | Mangelfulle | % Nettoareal | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Stangeløkka | G-519 | 1950-09-21 | BL 1924 | leselig | Ja | Delvis | Dårlig | Nei | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen og KPL gjelder ved motstrid
Risumhøgda | G-520 | 1959-08-14 | BL 1924 | leselig | Ja | ihht. plan |  | % og max m2 BYA | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Stangeløkka endret | G-522 | 1958-01-11 | BL 1924 | Ok | Ja | ? ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Violgata, reg. endring | G-523 | 1958-02-20 | BL 1924 |  | Ja | ihht. Plan |  |  |  | Mindre endring |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Område v/bygrensen Tistedal | G-524 | 1959-01-10 | BL 1924 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Bybrua over Tista | G-526 | 1963-07-08 | BL 1924 | Viser gater og bebyggelse | Ja | ? ihht. plan | Dårlig | Nei | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Solbakken | G-529 | 1967-01-05 | Pbl 1965 | Dårlig | Ja | Delvis ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Knausene | G-530 | 1948-01-13 | BL 1924 | Ok | Ja | ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Strandparken | G-536 | 1952-05-14 | BL 1924 | [6 empty] | Omregulert ved G-149 og G-551 |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Snippen | G-537 | 1957-03-26 | BL 1924 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Låby | G-538 | 1959-07-04 | BL 1924 | leselig kart, men tomtenummer er uleselige. | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Næridsrød | G-539 | 1959-12-14 | BL 1924 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Kvartalet Storgata, Teatergata, Tordensioldsgt, og Violgt. | G-543 | 1979-08-02 | Pbl 1965 | Ok | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Etasjer | Mangelfulle bestemmelser | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Bratner øst | G-548 | 2001-03-01 | 1985 |  |  |  | Krav om detaljregulering før utbygging |  |  | Område B1 er detaljregulert i G-655 |  | KPL gjelder ved motstrid
Os allé 5-7 | G-549 | 2001-03-29 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | %BYA | Etasjer | Delvis i strid med Sentrumsplanen | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Porsnes-området | G-551 | 2000-09-14 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Etasjer |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Søndre Næridsrød | G-553 | 1969-01-20 | Pbl 1965 | Ok | Delvis | ihht. plan | Dårlig | Nei | Nei |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Isebakke omregulering | G-554 | 1976-12-02 | Pbl 1965 | lite detaljert |  |  | Ingen bestemmelser |  |  | Flateregulert, Ingen bestemmelser |  | KPL gjelder ved motstrid
Sauøya | G-556 | 2001-11-22 | 1985 | Ok | Delvis |  | ? Ok | nei | Møne | Delvis i strid med kommuneplanen |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av sydsiden | G-557 | 2004-06-17 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Solbakkparken barnehage | G-558 | 2003-04-24 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | ? Ok | %BYA | Etasjer | Enkle bestemmelser | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Marcus Thranes plass | G-561 | 2002-06-20 | 1985 | ? Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Halden stadion | G-566 | 2002-06-20 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Grimsrød gård | G-567 | 2003-04-24 | 1985 | Ok | Nei |  | ? Ok | %BYA | byggehøyde | Byggeområdene på dyrket mark bør vurderes |  | KPL gjelder ved motstrid
Grønland brygge | G-569 | 2005-06-16 | 1985 | Ok | Delvis |  | Ok | %BYA | Gesims 16m |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Eks.E6. delområde Svinesundplatået | G-572 | 2004-02-26 | 1985 | Ok | Nei |  | ? Ok | %BYA | Gesims |  |  | KPL gjelder ved motstrid
B R A veien 68 | G-578 | 2005-03-17 | 1985 | Mangler | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Møne | Planområdet er ferdig utbygd, men plankart mangler. Bør derfor gjelde etter KPL. |  | KPL gjelder ved motstrid
Halden videregående skole, Risum | G-583 | 2006-02-16 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | %BYA | Tilpasses eksisterende | OP2 i KPL og utvidelse av parkeringi reg.plan ligger på 62daa dyrka mark. Bør avsettes til jordbruk i KPL |  | KPL gjelder ved motstrid
Vegforbindelsen Høvleriet-Tyska-Mølen-Jernbanegt. | G-589 | 2005-09-29 | 1985 | Ok | Nei |  | Ok |  |  |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Berg krysningsspor | G-592 | 2006-06-15 | 1985 | Ok | ? | ? | Ok |  |  | Motstrid: Næring i KPL og Landbruk i reg.plan | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | KPL gjelder ved motstrid
Asak skole | G-593 | 2006-06-15 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Gesims/Møne | Under omregulering |  | KPL gjelder ved motstrid. Området er under omregulering
Hannibal Sehesteds gate 13 | G-597 | 2006-06-15 | 1985 | Ok | Ja |  | Ok |  |  | Bygd i strid med reguleringsplan | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Områdene langs tidl. E6 fra Svinesund til Hellekleva | G-600 | 2006-10-19 | 1985 | Ok | Delvis | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne | Ta ut byggeområder? |  | KPL gjelder ved motstrid
Remmen kunnskapspark G-539 | G-604 | 2006-11-23 | 1985 | Mangler | Nei |  | Ok | %BYA | Gesims/Møne | Det er i hovedsak samsvar mellom KPL og reguleringsplankart bortsett fra felt D som er avsatt til bolig i KPL og regulert til barnehage i reguleringsplanen. Plankart mangler. Planen bør derfor gjelde etter KPL. |  | KPL gjelder ved motstrid
Del av østre tangent syd | G-608 | 2008-09-25 | 1985 | Ok | ? |  | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Halden driftsbanegård | G-612 | 2009-05-28 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | 250m2 | Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Store Stensvik | G-619 | 1979-04-27 | Pbl 1965 | Ok | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Etasjer | Mangelfulle bestemmelser |  | KPL gjelder ved motstrid
Saubrugs industriområder | G-623 | 2005-03-17 | 1985 | Ok | Delvis |  |  |  |  | Bestemmelser fra G-328 (1989) |  | KPL gjelder ved motstrid
Tyska-Hollenderen | G-628 | 2009-11-19 | 1985 | Ok | Nei | Krav om detaljregulering | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Flatebyveien 4B og 6 | G-631 | 2006-02-16 | 1985 | Ok | Fortsatt bolig? |  | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  |  | I strid med gjeldende KPL. Ikke ombygd til barnehage som regulert i 2006. KPL bør gjelde foran reg.plan
Sørhalden, B7 | G-635 | 2005-03-17 | 1985 | Ok | Ja | ihht. plan | ? Ok | u-grad (%BYA ?) | Gesims |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Del av gnr 229 bnr 2, og 3, Bokenesødegård | G-638 | 1999-02-18 | 1985 | Mangler | Ja | ihht. plan | Ok | max m2 BYA | Møne |  |  | KPL gjelder ved motstrid
Rødsveien 25 | G-647 | 2010-04-08 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Høvleriet / Fisketorget | G-650 | 2011-06-22 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | eks. byggehøyder |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Oppheves når G-720 vedtas (Sentrumsplan gjelder ved motstrid)
Høvleriet vest | G-651 | 2011-06-22 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Rv 22 Dyrendalsveien | G-652 | 2009-05-28 | 1985 | Ok | Ja | [6 empty] | Gjelder foran KPL. Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Storgata 2A, og Tollbugata 1-3 | G-662 | 2012-03-01 | Pbl-2008 | Ok | Ja | ihht. plan | Ok | %BYA | Gesims/Møne |  | Ingen konsekvenser ved at KPL gjelder foran. | Sentrumsplan gjelder ved motstrid
Reguleringsplaner som bør vurderes opphevet
Reguleringsplan | G-Ident | Godkent |  | Merknader | [7 empty] | Forslag til endring
|  |  | Plan | Kart |  |  | Bestemmelser
|  |  |  | Kvalitet | Utbygd ? |  | Kvalitet | U-grad | Høyde
Grøntdrag Hofgårdløkka - Næridsrød | G-007 | 1968-01-05 | Pbl 1965 | Ok |  |  | Ingen bestemmelse |  |  | Grøntdraget er delvis nedbygd. Resten er tatt inn i KPL som grønnstruktur. Meiseveien/Svalsrødveien er bygd fra nord til Svalsrødveien 22. Resten er sperret av eksisterende bebyggelse. |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid. Resterende grøntdrag ivaretas i KPL.
Fredrikshald | G-009 | 1922-12-22 | ? | Mangler |  |  | Mangler |  |  | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Leieren | G-014 | 1955-09-20 | BL 1924 | dårlig | Delvis | ihht. plan | Mangelfulle | u-grad (%BYA ?) | Gesims/Møne | I hovedsak ferdig utbygd som regulert. Byggeområder på ca. 42daa dyrket mark i nordøst er i strid med KPL. |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Sydsiden vestre del | G-019 | 1963-01-28 | BL 1924 | dårlig | Delvis | ? | Mangelfulle | nei | Etasjer | Store deler er omregulert, resten i hovedsak utbygd i strid med planen. |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Rødsbryggen-Asakveien | G-026 | 1924-01-03 | ? | dårlig | ? | ? | Ingen bestemmelser |  |  | Store deler er omregulert, resten i hovedsak utbygd i strid med planen. |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen og KPL gjelder ved motstrid
Lie østre, gnr 63 bnr 2,37,65,66, og 67 | G-030 | 1969-12-20 | Pbl 1965 | dårlig | Ja | Delvis ihht. plan | ? Ok | u-grad (20%BYA ?) | Gesims/Møne 7/9 | I hovedsak utbygd som regulert |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Deler av Stenrød, og Hjortsberg | G-036 | 1968-11-18 | Pbl 1965 | dårlig | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | nei | Gesims 7m | I hovedsak utbygd som regulert, Delvis omregulert |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Nybo vestre | G-039 | 1961-08-21 | BL 1924 | Mangler | Ja | ??? | Mangler |  |  | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Brødløs | G-040 | 1953-06-27 | BL 1924 | Dårlig | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | u-grad | Etasjer | Store deler er omregulert, resten i hovedsak utbygd som regulert |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Søndre del av Tangen haveby | G-063 | 1972-08-17 | Pbl 1965 | [6 empty] | Lite restareal fra omregulering i regplan G-310 |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Del av Stenrød nord - felt B | G-296 | 1999-10-20 | [7 empty] | Omregulert ved G-632 |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Brattås | G-355 | 1996-08-29 | 1985 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Gimlegård | G-501 | 1962-09-17 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Rød, Glende, og Laaby. | G-502 | 1952-05-19 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | nei | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Store Bjørnstad | G-503 | 1957-01-09 | BL 1924 | Mangelfult | Ja | ihht. plan | Mangelfulle | % Tomtens nettoareal | Gesims/Møne |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Hofgårdløkka | G-504 | 1948-06-23 | BL 1924 | Leselig, men mangelfult | Ja | ihht. plan | dårlig og mangelfult | Nei | Gesims/Møne |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Hjortsberg | G-505 | 1953-09-04 | BL 1924 | Mangler |  |  | Mangler |  |  | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Brødløs endret | G-507 | 1957-10-16 |  | Mangelfult | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Os allé | G-508 | 1918-06-07 |  | Dårlig | Ja | ? ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen og KPL gjelder ved motstrid
Søndre del av Tangen haveby | G-512 | 1970-12-11 | Pbl 1965 |  |  |  | Mangelfulle |  |  | I all hovedsak omregulert i regplan G-310 |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Låby endret | G-516 | 1964-06-16 | BL 1924 | Leselig | Ja |  | Mangelfulle | Nei | Etasjer | Detaljerte bestemmelser, men løser ikke alle dagens problemstillinger ved søknad om nye tiltak som fradelinger, påbygg osv. |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Hola | G-518 | 1950-01-01 | BL 1924 | Dårlig men leselig |  |  | Mangelfulle | % Nettoareal | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Stangeløkka | G-519 | 1950-09-21 | BL 1924 | leselig | Ja | Delvis | Dårlig | Nei | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen og KPL gjelder ved motstrid
Risumhøgda | G-520 | 1959-08-14 | BL 1924 | leselig | Ja | ihht. plan |  | % og max m2 BYA | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Stangeløkka endret | G-522 | 1958-01-11 | BL 1924 | Ok | Ja | ? ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Violgata, reg. endring | G-523 | 1958-02-20 | BL 1924 |  | Ja | ihht. Plan |  |  |  | Mindre endring |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Område v/bygrensen Tistedal | G-524 | 1959-01-10 | BL 1924 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Bybrua over Tista | G-526 | 1963-07-08 | BL 1924 | Viser gater og bebyggelse | Ja | ? ihht. plan | Dårlig | Nei | Nei |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Solbakken | G-529 | 1967-01-05 | Pbl 1965 | Dårlig | Ja | Delvis ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Knausene | G-530 | 1948-01-13 | BL 1924 | Ok | Ja | ihht. plan | Ingen bestemmelser |  |  |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Strandparken | G-536 | 1952-05-14 | BL 1924 | [6 empty] | Omregulert ved G-149 og G-551 |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Snippen | G-537 | 1957-03-26 | BL 1924 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. Sentrumsplanen gjelder ved motstrid
Låby | G-538 | 1959-07-04 | BL 1924 | leselig kart, men tomtenummer er uleselige. | Ja | Delvis ihht. plan | Mangelfulle | Nei | Etasjer |  |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid
Næridsrød | G-539 | 1959-12-14 | BL 1924 | [6 empty] | Mangler hele saksmappen |  | Bør vurderes opphevet. KPL gjelder ved motstrid